清華大學生命科學系

MALDI-TOF質譜儀使用規定

服務項目：

1.	分子量分析。

2.	peptide fingerprint分析。

申請服務辦法：

1. 樣品處理後，請填寫申請表格詳細註明sample名稱、來源、樣品量、特性及欲使用之溶劑，依收件時間先後給予服務(樣品於上機前送達)。

2. 本院MALDI-TOF Mass Spectrometry目前只開放Protein及peptide 的檢測，請各位申請人勿將非Protein或peptide之sample送測。

3. 目前並不接受in-gel digestion之申請，煩請申請人自行操作。

4. 為了保持儀器穩定運作，請申請人給予dry sample(請置於0.5ml microtube)，並註明sample莫耳數。

5. 請勿使用有coating 之sample vial，因為coating 之polymer會溶解於溶液中，而影響到data search。建議使用Axygen，Eppendoff 或其他無coating之microtube。

6. 煩請各位申請人於送測前，能確實將sample 進行desalt 和去除detergent，以免影響data search。

7. 目前收費標準：

98年1月1日後正式樣品檢測服務:

院內 300元/sample

校內 500元/sample

校外 700元/sample

8.如需特殊服務請依一般服務送樣步驟，請先與本室諮商後再預約，以便安排時間處理。

申請表：

如下頁附表

聯絡人：

儀器地點：清華大學生科館301室

儀器管理員：吳芬薰小姐

TEL：03-5742773或03-5715131轉42773

FAX：03-5715934

E-MAIL：fswu@life.nthu.edu.tw