5F公用蛋白質純化系統(ÄKTAFPLC )使用規範
1. 欲使用此儀器之實驗室須有一名熟練ÄKTAFPLC之操作員，未通過考核人若要上機須由合格之操作員代理操作或全程陪同上機。
2. 純化系統採事先預約制，請於使用前一周周五下午五點前E-mail給管理員。一般實驗室一個月可預約時間以五天平日為限(若使用者過多會酌量調整上限)。每次預約以一天為單位，假日不開放。使用時間從早上九點至下午六點。如因故無法使用，請務必提早(一天之前)取消預約。
3. 使用者須自備過濾除氣之Buffer，實驗耗材(如eppendorf, tips) 及column。儀器及column使用後皆須以過濾除氣後的ddH2O徹底清洗 (Pump wash + column wash 2CV)，再以過濾除氣後的20% ethanol清洗與保存 (Pump wash + column wash 1.5CV)。
4. 為避免冰箱溫度過高，開始收集樣品前，請將收集盒取出冰箱再安放收集管，操作完畢後再放回冰箱進行實驗。實驗結束後，取樣品時同前述操作。
5. 儀器使用中，請保持FPLC UV燈源常開，避免水氣損壞燈源。
6. 使用結束，請依序 (1)關閉program，保持在unlock狀態 (2)關閉電腦 (3)關閉儀器 (4)登記column清洗及機器使用紀錄 (5)清除廢液。
7. 損耗性費用將依各實驗室使用時數平均分攤；若經發現機器或column毀損因操作不當造成，使用者所屬實驗室需負賠償責任。
8. 尚未合格的使用者，須累計三次已合格之操作人員陪同上機之紀錄，交由管理人審核後，方為合格使用者。一般實驗室至多兩名合格使用者。
儀器地點：清華大學生科二館523A室
協助管理人：葉弘瑋
TEL：03-5742692
E-MAIL：jo319970529@gmail.com
