Bio-Rad NGC Chromatography system

使用規範

1. 如欲使用此儀器，請至少於實驗前一週與彭明德老師聯絡(分機42024)相關實驗細節、操作、與收費。

2. 此儀器不提供層析管柱、Buffer、收集管，請自行依實驗所需準備，實

驗完畢，請帶回，勿遺留在儀器旁。

3. 此儀器會收取使用費用。

4. 使用完畢，儀器管線請先使用已去氣ddH2O清洗，再使用已去

氣20%酒精清洗。

5. 使用完畢，請將操作環境清潔乾淨，勿遺留垃圾。

6. 如有任何問題，請找儀器管理者-彭明德老師

(分機42024，E-mail-mdperng@life.nthu.edu.tw)。

2025/05/02 (PMD Lab製表)