Bio-Rad NGC Chromatography system
使用規範

[bookmark: _GoBack]1. 如欲使用此儀器，請至少於實驗前一週與彭明德老師聯絡(分機42024)相關實驗細節、操作、與收費。
2. 此儀器不提供層析管柱、Buffer、收集管，請自行依實驗所需準備，實
   驗完畢，請帶回，勿遺留在儀器旁。
3. 此儀器會收取使用費用。
4. 使用完畢，儀器管線請先使用已去氣ddH2O清洗，再使用已去
   氣20%酒精清洗。
5. 使用完畢，請將操作環境清潔乾淨，勿遺留垃圾。
6. 如有任何問題，請找儀器管理者-彭明德老師 
(分機42024，E-mail-mdperng@life.nthu.edu.tw)。
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